Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SM-RFL.261-1.15.2020.DF
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

rozbudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej o kolejne kamery
1. Zamawiający zleci, a Wykonawca przyjmie do wykonania:

zaprojektowanie rozbudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska – Białej 
o kolejne kamery w lokalizacjach:
· ul. Mikołaja Reja w rejonie Szkoły Podstawowej nr 27 i placówek handlowych 
w budynku o nr 18 – 1 kamera,

· ul. Prof. dr. Mieczysława Michałowicza na wysokości skrzyżowania 
z ul. Aleksandrowicką – 1 kamera,

· na Placu Adama Mickiewicza w rejonie Klubu Miasto – 1 kamera,

· na terenie „Zielonego Zakątka” przy ul Sterniczej – 1 kamera,

· na terenie Placu Ratuszowego – 1 kamera,
· a także uwzględnić w dokumentacji parametry techniczne i koszt zakupu „przenośnego punktu monitoringu” umożliwiającego czasową obserwację miejsc, łatwego w montażu i demontażu, wyposażonego w samonośną podstawę, zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodową komunikację z centrum monitoringu,
wraz z usługą nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. projektu.
Opracowanie będzie się składało z:

· Kosztorysu inwestorskiego, w tym: określenia występujących w nim robót budowlanych, dostaw i usług wg kodów CPV - Wspólnego Słownika Zamówień,

· Projektu wykonawczego,
· Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
· Przedmiaru robót,
·  Projektu zagospodarowania ternu zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu powinien umożliwić wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań.

3. Szczegółowy opis przedmiotu musi zawierać: kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz zestawienie materiałów i urządzeń, oraz określenie numeracji robót wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień. 

4. W opracowaniu należy uwzględnić integrację z już istniejącym systemem CCTV miasta Bielska-Białej oraz miejską siecią szerokopasmową.
5. Przewidziane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z zainstalowanym sprzętem 
w istniejącym systemie CCTV miasta Bielska-Białej oraz nie mogą mieć gorszych parametrów technicznych.

6. System musi być rozbudowany w ten sposób, aby był w pełni komplementarny 
z istniejącą bazą i zachował pełną funkcjonalność. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest wymiana sprzętu już zainstalowanego.

7. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

b) w przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia 
ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach 
nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych - kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń;

c) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy rozbudowy wątpliwości powstałych wskutek prac;

d) udziału w naradach technicznych;

e) udziału w odbiorze końcowym inwestycji.
2

